## CONSOLIDADO
No. | INSTITUCIÓN EDUCATIVA | MUNICIPIO | COSTO DIRECTO | COSTO A.I.U 32% | VALOR OBRA INV 41 - 2022 | GRUPO | PLAZO DE EJECUCIÓN | SUPERVISOR INTEGRAL
1 | I. E JORGE ELIECER GAITÁN- MARIPÍ | MARIPI | 232006621.2962 | 74242118.8148 | 306248740.1111 | 1 | 2 | ADRIANA PINEDA
2 | I. E. ADOLFO MARÍA JIMENEZ- SOTAQUIRÁ | SOTAQUIRA | 594049200.4371 | 190095744.1399 | 784144944.577 | 1 | 3 | ADRIANA PINEDA
3 | I. E. LAS MERCEDES-CHISCAS | CHISCAS | 228044351.0212 | 72974192.3268 | 301018543.348 | 2 | 2 | JAVIER NUMPAQUE
4 | I. E TÉCNICO MARISCAL SUCRE- BOAVITA | BOAVITA | 234681050.56 | 75097936.1792 | 309778986.7392 | 2 | 2 | JAVIER NUMPAQUE
5 | INSTITUCIÓN EDUCATIVA PANQUEBA (BOYACA - PANQUEBA ) | PANQUEBA | 20357704 | 6514465 | 26872169 | 2 | 2 | JAVIER NUMPAQUE
6 | IE TECNICA NACIONALIZADA PABLO VI (BOYACA -CUBARA) | CUBARA | 24982894 | 7994526 | 32977420 | 1 | 2 | ADRIANA PINEDA
7 | IE SILVESTRE ARENAS SEDE CENTRAL -SOGAMOSO | SOGAMOSO | 15873691.5606 | 5079581.2994 | 20953272.86 | 2 | 2 | JAVIER NUMPAQUE
8 | IE MIGUEL SILVA PLAZAS - DUITAMA | DUITAMA | 26994557.5 | 8638258.4 | 35632815.9 | 1 | 2 | ADRIANA PINEDA
9 | I.E JOSE CAYETANO VASQUEZ DE CIENEGA - BOYACA | CIENEGA | 28632489.0606 | 9162396.4994 | 37794885.56 | 2 | 2 | JAVIER NUMPAQUE
10 | IE ALEJANDRO DE HUMBOLDT SEDE JOSE JOAQUIN CASTRO MARTINEZ | ARCABUCO | 26984236.9621 | 8634955.8279 | 35619192.79 | 1 | 2 | ADRIANA PINEDA
11 | IET NACIONALIZADO SAMACA SAMACA - BOYACA | SAMACA | 101049581 | 32335865.92 | 133385446.92 | 2 | 2 | JAVIER NUMPAQUE
12 | I.E DIEGO TORRES TURMEQUE - BOYACA | TURMEQUE | 105879520 | 33881446.4 | 139760966.4 | 2 | 2 | JAVIER NUMPAQUE
13 | COLEGIO LICEO NACIONAL JOSE JOAQUIN CASAS CHIQUINQUIRA - BOYACA - | CHIQUINQUIRA | 14500085 | 4640027.2 | 19140112.2 | 1 | 2 | ADRIANA PINEDA
|  |  |  | TOTAL: | 2183327496.4053
,,,
,,,
,

## I.E JORGE E. GAITAN MARIPI
PRESUPUESTO DE OBRA I. E JORGE ELIECER GAITÁN- MARIPÍ
ITEMS | DESCRIPCIONES | UNIDAD | CANT | V. UNITARIO | V.TOTAL
19.3 | VIDRIOS Y ESPEJOS |  |  |  | 16144372
19.3.7 | Vidrio cristal templado incoloro - 6 mm | m2 | 90 | 173594 | 15623460
19.3.1 | Espejo cristal 4 mm - biselado 2 cm | m2 | 8 | 65114 | 520912
16.3 | OTROS - APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS |  |  |  | 18149821.0963
16.3.6 | Suministro e instalación de tanque plástico 5000 lts. inc. válvula de flotador y accesorios | und | 4 | 3573303 | 14293212
N.P 1 | Suministro e instalación bombas e hidroflo 1 H.P cuarto de tanques agua potable | und | 2 | 982916.9475 | 1965833.895
N.P 2 | Pruebas de presión red hidráulica y de estanqueidad red sanitaria | und | 1 | 150000 | 150000
N.P 3 | Suministro e instalación medidor acueducto 1/2" | und | 1 | 226958.4738 | 226958.4738
N.P 4 | Suministro e instalación cubierta en fibrocemento para cuarto de tanques, incluye entramada estructura en madera | m2 | 21 | 72086.5108 | 1513816.7275
20.3 | CERRAMIENTOS Y MOBILIARIO URBANO |  |  |  | 3962268
20.3.1 | Cerramiento tubo y malla ondulada | m2 | 36 | 110063 | 3962268
16.4 | APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS - ANTIVANDÁLICOS TIPO PUSH (SUM E INSTALACION) |  |  |  | 6990118
16.4.1 | Sanitario institucional color blanco para conexión posterior de alta presión tipo mancesa ó similar | und | 11 | 206682 | 2273502
16.4.13 | Lavamanos de sobreponer marsella blanco tipo corona ó similar | und | 12 | 263691 | 3164292
16.1.25 | Orinal mediano de colgar institucional color blanco P. conexión Diam. 5/8" REF 21 AA 8860 Mancesa o similar | und | 1 | 305244 | 305244
16.1.35 | Poceta acero inox. 35x40 + griferia (sum e instalacion) para cocina | und | 4 | 311770 | 1247080
19.1 | CERRADURAS |  |  |  | 8657588.5
19.1.1 | Cerradura safe alcoba clasic 141 - alumino satinado | und | 36 | 76494 | 2753784
N.P 5 | Suministro e instalación cielo raso en superboard de 10mm cocina y baños | m2 | 110 | 53670.95 | 5903804.5
15.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS |  |  |  | 30981116
15,1.1 | Suministro e instalación de luminaria panel led redondo 8" 18w sobreponer, 100-240 v, flujo luminoso mayor a 1050 lm, irc 70, vida útil mayor 20,000 h. incluye conectores de resorte, cinta , accesorios de fijación y soporte. material certificado, garantizado e instalado según reglamentación ntc 2050. | und | 191 | 68266 | 13038806
15,1.2 | Suministro e instalación de luminaria hermética 2x18 w sobreponer, 100-240 v, irc 80, flujo luminoso 3600, vida útil mayor a 30,000 horas, 6500 k. incluye conectores de resorte, cinta , accesorios de fijación y soporte. material certificado, garantizado e instalado según reglamentación ntc 2050. | und | 51 | 214520 | 10940520
15.1,6 | Suministro e instalación de luminaria de emergencia 2x1,6w 100-240 v, 6500 k, irc 70, flujo luminoso 125 o más. incluye conectores de resorte, cinta , accesorios de fijación y soporte. material certificado, garantizado e instalado según reglamentación ntc 2050. | und | 51 | 137290 | 7001790
8.1 | SALIDAS PARA ALUMBRADO Y TOMAS |  |  |  | 14947444
8.1.9 | Salida + tomacorriente doble (gfci) para baños, laboratorios y cocinas - incluye proteccion para exteriores | und | 24 | 98565 | 2365560
8.1.8 | Salida + tomacorriente doble monofasica - pvc | und | 96 | 92387 | 8869152
8.6.9 | Salida para tomacorriente doble monofasica en canaleta | und | 71 | 52292 | 3712732
8.4 | TABLEROS E INTERRUPTORES |  |  |  | 5320119
8.4.1 | Tablero de automáticos de 12 circuitos tipo pesado con puerta y cerradura de cierre, cerradura y espacio totalizador industrial ntq-412t y barraje de tierra aislada. | und | 2 | 352277 | 704554
8.4.2 | Tablero de automáticos de 18 circuitos tipo pesado con puerta y cerradura de cierre, cerradura y espacio totalizador industrial ntq-412t y barraje de tierra aislada. | und | 1 | 442947 | 442947
8.4.3 | Tablero de automáticos de 24 circuitos tipo pesado con puerta y cerradura de cierre, cerradura y espacio totalizador industrial ntq-412t y barraje de tierra aislada. | und | 1 | 513818 | 513818
8.1.1 | Salida + interruptor sencillo luminex o equivalente - pvc | und | 13 | 88707 | 1153191
8.1.2 | Salida + interruptor doble luminex o equivalente - pvc | und | 12 | 101125 | 1213500
8.1.3 | Salida + interruptor triple luminex o equivalente- pvc | und | 3 | 114243 | 342729
8.1.21 | Salida + interruptor sencillo conmutable - pvc | und | 2 | 87678 | 175356
N.P 1 | Salida + interruptor sensor baños | und | 8 | 96753 | 774024
7.12 | TUBERIA Y ACCESORIOS RED CONTRAINCENDIO |  |  |  | 19753160
7.12.3 | Suministro e instalacion de tuberia acero al carbon c/c sch 10 1 1/2" ranurada | ml | 150 | 34416 | 5162400
7.12.4 | Suministro e instalacion de tuberia acero al carbon c/c sch 10 2" ranurada | ml | 100 | 41695 | 4169500
7.12.6 | Suministro e instalacion de tuberia acero al carbon c/c sch 10 2 1/2" ranurada | ml | 120 | 52743 | 6329160
7.12.11 | Suministro e instalacion de accesorios tuberia acero negro 1 1/2" | un | 50 | 19566 | 978300
7.12.12 | Suministro e instalacion de accesorios tuberia acero negro 2" | un | 50 | 26825 | 1341250
7.12.13 | Suministro e instalacion de accesorios tuberia acero negro 2 1/2" | un | 50 | 35451 | 1772550
7.13 | VALVULAS Y ADITAMENTOS RED CONTRAINCENDIO |  |  |  | 18241107
7.13.1 | Suministro e instalacion de rociador pendiente respuesta rapida 1/2" | un | 10 | 71222 | 712220
7.13.2 | Punto rociador 1/2" | un | 20 | 78055 | 1561100
7.13.3 | Suministro e instalacion gabinete contra incendio tipo iii | un | 2 | 1253814 | 2507628
7.13.4 | Suministro e instalacion estacion de control prueba y drenaje 4" | un | 3 | 2313814 | 6941442
7.13.5 | Suministro e instalacion siamesa en bronce 4" x 2 1/2" x 2 1/2" | un | 1 | 1007610 | 1007610
7.13.6 | Suministro e instalacion cabezal de pruebas 4 x 2 1/2" (2) | un | 1 | 5511107 | 5511107
8.7 | PUESTA A TIERRA Y PROTECCIÓN CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS |  |  |  | 66515799
8.7.3 | Suministro de un kit de montaje para punta captadora compuesto de los siguientes elementos: base en bronce con tornillos de fijación a la superficie de concreto. punta captadora franklin de 0.80 m. de altura. en acero inoxidable de ø 3/8 “ tipo 1 “. abra | un | 5 | 159300 | 796500
8.7.4 | Suministro de un kit de montaje para punta captadora compuesto de los siguientes elementos: base en bronce con tornillos de fijación a la superficie de concreto. punta captadora franklin de 1.00 m. de altura. en acero inoxidable de ø 3/8 “ tipo 1 “. abra | un | 5 | 177691 | 888455
8.7.5 | Bajante pararrayos en 3/4" x 3m galvanizado y cable #2 awg desnudo | un | 3 | 331166 | 993498
8.7.6 | Tendido de conductor de cobre desnudo # 2 awg, desde la cubierta hasta el terreno por las bajantes. | ml | 1200 | 19889 | 23866800
8.7.8 | Tendido de tubería ø 1” galvanizado imc embebido en las columnas de concreto, desde la cubierta hasta el terreno. | ml | 600 | 23742 | 14245200
8.7.12 | Conexión exotérmica varilla-cable calibre #2 awg. incluye suministro de molde fundente y demás accesorios. | un | 3 | 42322 | 126966
8.7.18 | Caja de inspeccion para electrodo de puesta a tierra 30 x 30. incluye marco y tapa | un | 3 | 71047 | 213141
8.6 | CABLEADO ESTRUCTURADO, VOZ Y DATOS
8.6.1 | Cable utp cat 6 tendido y certificado. incluye terminales rj45 y marcacion | M | 500 | 4565 | 2282500
8.6.2 | Patch cord categoria 6 x 1 m certificado | UN | 10 | 16502 | 165020
8.6.3 | Patch cord categoria 6 x 3 m certificado | UN | 5 | 26158 | 130790
8.6.6 | Patch panel 24 puertos categoria 6 | UN | 20 | 457846 | 9156920
8.6.10 | Tomacorriente doble polo a tierra regulada color naranja en canaleta | UN | 50 | 83560 | 4178000
8.6.11 | Tomacorriente doble polo a tierra regulada | UN | 71 | 100326 | 7123146
8.6.12 | Gabinete 60x60 homologado | UN | 2 | 630499 | 1260998
8.6.13 | Gabinete 90x90 homologado incluye ventilador y multitoma | UN | 1 | 1087865 | 1087865
8 | OBRAS COMPLEMENTARIAS |  |  |  | 10235908.7
N.P 6 | Instalación cielo raso PVC aulas | m2 | 156.3 | 62779 | 9812357.7
7.9.4 | Acometida de gas unifamiliar | und | 1 | 423551 | 423551
18.1 | PINTURA SOBRE MAMPOSTERIA |  |  |  | 685420
18.1.4 | Pintura en vinilo tipo 1 muros interiores 3 manos | m2 | 30 | 10954 | 328620
18.4.10 | Suministro e instalación de pintura epoxica para pisos, muros y techos incluye preparación de superficie y primer de adherencia | m2 | 20 | 17840 | 356800
21.1 | ASEO Y LIMPIEZA |  |  |  | 3777480
21.1.1 | Aseo general | m2 | 1499 | 2520 | 3777480
N.P | RETIE Y RETILAP |  |  |  | 7644900
N.P 7 | Retie | m2 | 1499 | 2500 | 3747500
N.P 8 | Retilap | m2 | 1499 | 2600 | 3897400
| COSTO DIRECTO DE OBRA |  |  |  | 232006621.2962
| COSTO INDIRECTO AIU |  |  | 32% | 74242118.8148
| COSTO TOTAL DE OBRA |  |  |  | 306248740.1111

## I.EADOLFO M. JIMENEZ SOTAQUIRA
PRESUPUESTO DE OBRA I. E. ADOLFO MARÍA JIMENEZ- SOTAQUIRÁ
ITEMS | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT | V. UNITARIO | V. TOTAL
12.2 | CARPINTERIA EN LAMINA |  |  |  | 17162910
12.2.5 | Suministro e instalacion de puerta metalica entamborada lamina c.r. c18 (antic - esmalte) | m2 | 45 | 381398 | 17162910
12.1 | CARPINTERIA EN ALUMINIO |  |  |  | 101691745.8
12.1.1 | Suministro e instalacion de ventaneria de aluminio, tipo corrediza, perfil extruido, acabado anodizado, vidrio de seguridad, norma nsr10 k.4.2 y k.4.3. incluye empaques, sellos, anclajes y accesorios | m2 | 236.13 | 430660 | 101691745.8
19.3 | VIDRIOS Y ESPEJOS |  |  |  | 33607928.4
19.3.7 | Vidrio cristal templado incoloro - 6 mm | m2 | 190.6 | 173594 | 33087016.4
19.3.1 | Espejo cristal 4 mm - biselado 2 cm | m2 | 8 | 65114 | 520912
12.2 | CARPINTERIA EN LAMINA |  |  |  | 2523915.9
12.2.15 | Baranda metalica corredores de circulacion, tubo circular en acero galvanizado de 2" inclinado hacia el interior anclada a bordillo de concreto con platinas de 0,17 cm x 0,20 cm de acero de 1/4" y chazo de anclaje de 3/8" x 3" con platinas de hierro laterales de 3/8" x 2" y platinas internas de 1/4" x 1 1/2" tubo interno en acero de 1 1/2" dos manos de anticorrosivo y acabado en pintura esmalte | ml | 9.9 | 254941 | 2523915.9
17.2 | DIVISIONES |  |  |  | 14099489.6
17.2.2 | Suministro e instalacion de divisiones para baños en lamina calibre 18 (inc pintura horno) | m2 | 26.4 | 487064 | 12858489.6
N.P 1 | Suministro e instalación rejilla metalica en angulo marco 1 -1/2" x 1-1/2" contra marco 1-1/4" x 1-1/4" transversales 1"x 1" ncluye bisagras incluye pintura en aticorrosivo y acabado para cárcamos cocina | ml | 7.3 | 170000 | 1241000
11.3 | ACCESORIOS Y OTROS |  |  |  | 946728
11.3.2 | Bajante pvc de 3" (raingo) | ml | 72 | 13149 | 946728
16.3 | OTROS - APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS |  |  |  | 24313510.1487
16.3.6 | Suministro e instalación de tanque plástico 5000 lts. inc. válvula de flotador y accesorios | und | 6 | 3573303 | 21439818
N.P 2 | Suministro e instalación bombas e hidroflo DE 1 HP cuarto de tanques agua potable | und | 1 | 982916.9475 | 982916.9475
N.P 3 | Pruebas de presión red hidráulica y de estanqueidad red sanitaria | und | 1 | 150000 | 150000
N.P4 | Suministro e instalación medidor acueducto 1/2" | und | 1 | 226958.4738 | 226958.4738
N.P5 | Suministro e instalación cubierta en fibrocemento para cuarto de tanques, incluye entramada estructura en madera. | m2 | 21 | 72086.5108 | 1513816.7275
20.3 | CERRAMIENTOS Y MOBILIARIO URBANO |  |  |  | 25019570
20.3.1 | Cerramiento tubo y malla ondulada | m2 | 18.4 | 110063 | 25019570
16.4 | APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS - ANTIVANDÁLICOS TIPO PUSH (SUM E INSTALACION) |  |  |  | 14224520
16.4.1 | Sanitario institucional color blanco para conexión posterior de alta presión tipo mancesa ó similar | und | 16 | 206682 | 3306912
16.4.13 | Lavamanos de sobreponer marsella blanco tipo corona ó similar | und | 20 | 263691 | 5273820
16.1.25 | Orinal mediano de colgar institucional color blanco P. conexión Diam. 5/8" REF 21 AA 8860 Mancesa o similar | und | 4 | 305244 | 1220976
16.1.45 | Suministro e instalación sanitario infantil mancesa o similar | und | 2 | 496671 | 993342
16.1.35 | Poceta acero inox. 35x40 + griferia (sum e instalacion) para cocina y laboratorio | und | 11 | 311770 | 3429470
19.1 | CERRADURAS |  |  |  | 5437331.5
19.1.1 | Cerradura safe alcoba clasic 141 - alumino satinado | und | 36 | 76494 | 2753784
N.P 6 | Suministro e instalcion Cielo raso en superboard cocina | m2 | 50 | 53670.95 | 2683547.5
15.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS |  |  |  | 30981116
15,1.1 | Suministro e instalación de luminaria panel led redondo 8" 18w sobreponer, 100-240 v, flujo luminoso mayor a 1050 lm, irc 70, vida útil mayor 20,000 h. incluye conectores de resorte, cinta , accesorios de fijación y soporte. material certificado, garantizado e instalado según reglamentación ntc 2050. | und | 191 | 68266 | 13038806
15,1.2 | Suministro e instalación de luminaria hermética 2x18 w sobreponer, 100-240 v, irc 80, flujo luminoso 3600, vida útil mayor a 30,000 horas, 6500 k. incluye conectores de resorte, cinta , accesorios de fijación y soporte. material certificado, garantizado e instalado según reglamentación ntc 2050. | und | 51 | 214520 | 10940520
15.1,6 | Suministro e instalación de luminaria de emergencia 2x1,6w 100-240 v, 6500 k, irc 70, flujo luminoso 125 o más. incluye conectores de resorte, cinta , accesorios de fijación y soporte. material certificado, garantizado e instalado según reglamentación ntc 2050. | und | 51 | 137290 | 7001790
8.1 | SALIDAS PARA ALUMBRADO Y TOMAS |  |  |  | 14947444
8.1.9 | Salida + tomacorriente doble (gfci) para baños, laboratorios y cocinas - incluye proteccion para exteriores | und | 24 | 98565 | 2365560
8.1.8 | Salida + tomacorriente doble monofasica - pvc | und | 96 | 92387 | 8869152
8.6.9 | Salida para tomacorriente doble monofasica en canaleta | und | 71 | 52292 | 3712732
15.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS |  |  |  | 34297617.5283
15,1.1 | Suministro e instalación de luminaria panel led redondo 8" 18w sobreponer, 100-240 v, flujo luminoso mayor a 1050 lm, irc 70, vida útil mayor 20,000 h. incluye conectores de resorte, cinta , accesorios de fijación y soporte. material certificado, garantizado e instalado según reglamentación ntc 2050. | und | 190 | 68266 | 12970540
15,1.2 | Suministro e instalación de luminaria hermética 2x18 w sobreponer, 100-240 v, irc 80, flujo luminoso 3600, vida útil mayor a 30,000 horas, 6500 k. incluye conectores de resorte, cinta , accesorios de fijación y soporte. material certificado, garantizado e instalado según reglamentación ntc 2050. | und | 51 | 214520 | 10940520
15.1,6 | Suministro e instalación de luminaria de emergencia 2x1,6w 100-240 v, 6500 k, irc 70, flujo luminoso 125 o más. incluye conectores de resorte, cinta , accesorios de fijación y soporte. material certificado, garantizado e instalado según reglamentación ntc 2050. | und | 51 | 137290 | 7001790
N.P 7 | Suministro e instalación lámpara led emergencia P33718 aviso sylvania o equivalente | und | 29 | 116716.1217 | 3384767.5283
8.4 | TABLEROS E INTERRUPTORES |  |  |  | 5320119
8.4.1 | Tablero de automáticos de 12 circuitos tipo pesado con puerta y cerradura de cierre, cerradura y espacio totalizador industrial ntq-412t y barraje de tierra aislada. | und | 2 | 352277 | 704554
8.4.2 | Tablero de automáticos de 18 circuitos tipo pesado con puerta y cerradura de cierre, cerradura y espacio totalizador industrial ntq-412t y barraje de tierra aislada. | und | 1 | 442947 | 442947
8.4.3 | Tablero de automáticos de 24 circuitos tipo pesado con puerta y cerradura de cierre, cerradura y espacio totalizador industrial ntq-412t y barraje de tierra aislada. | und | 1 | 513818 | 513818
8.1.1 | Salida + interruptor sencillo luminex o equivalente - pvc | und | 13 | 88707 | 1153191
8.1.2 | Salida + interruptor doble luminex o equivalente - pvc | und | 12 | 101125 | 1213500
8.1.3 | Salida + interruptor triple luminex o equivalente- pvc | und | 3 | 114243 | 342729
8.1.21 | Salida + interruptor sencillo conmutable - pvc | und | 2 | 87678 | 175356
N.P 8 | Salida + interruptor sensor baños | und | 8 | 96753 | 774024
7.12 | TUBERIA Y ACCESORIOS RED CONTRAINCENDIO |  |  |  | 24074715
7.12.3 | Suministro e instalacion de tuberia acero al carbon c/c sch 10 1 1/2" ranurada | ml | 250 | 34416 | 8604000
7.12.4 | Suministro e instalacion de tuberia acero al carbon c/c sch 10 2" ranurada | ml | 100 | 41695 | 4169500
7.12.6 | Suministro e instalacion de tuberia acero al carbon c/c sch 10 2 1/2" ranurada | ml | 120 | 52743 | 6329160
7.12.11 | Suministro e instalacion de accesorios tuberia acero negro 1 1/2" | un | 70 | 19566 | 1369620
7.12.12 | Suministro e instalacion de accesorios tuberia acero negro 2" | un | 55 | 26825 | 1475375
7.12.13 | Suministro e instalacion de accesorios tuberia acero negro 2 1/2" | un | 60 | 35451 | 2127060
7.13 | VALVULAS Y ADITAMENTOS RED CONTRAINCENDIO |  |  |  | 21067141
7.13.1 | Suministro e instalacion de rociador pendiente respuesta rapida 1/2" | un | 15 | 71222 | 1068330
7.13.2 | Punto rociador 1/2" | un | 22 | 78055 | 1717210
7.13.3 | Suministro e instalacion gabinete contra incendio tipo iii | un | 2 | 1253814 | 2507628
7.13.4 | Suministro e instalacion estacion de control prueba y drenaje 4" | un | 4 | 2313814 | 9255256
7.13.5 | Suministro e instalacion siamesa en bronce 4" x 2 1/2" x 2 1/2" | un | 1 | 1007610 | 1007610
7.13.6 | Suministro e instalacion cabezal de pruebas 4 x 2 1/2" (2) | un | 1 | 5511107 | 5511107
8.7 | PUESTA A TIERRA Y PROTECCIÓN CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS |  |  |  | 44675120
8.7.3 | Suministro de un kit de montaje para punta captadora compuesto de los siguientes elementos: base en bronce con tornillos de fijación a la superficie de concreto. punta captadora franklin de 0.80 m. de altura. en acero inoxidable de ø 3/8 “ tipo 1 “. abra | un | 6 | 159300 | 955800
8.7.4 | Suministro de un kit de montaje para punta captadora compuesto de los siguientes elementos: base en bronce con tornillos de fijación a la superficie de concreto. punta captadora franklin de 1.00 m. de altura. en acero inoxidable de ø 3/8 “ tipo 1 “. abra | un | 7 | 177691 | 1243837
8.7.5 | Bajante pararrayos en 3/4" x 3m galvanizado y cable #2 awg desnudo | un | 4 | 331166 | 1324664
8.7.6 | Tendido de conductor de cobre desnudo # 2 awg, desde la cubierta hasta el terreno por las bajantes. | ml | 1250 | 19889 | 24861250
8.7.8 | Tendido de tubería ø 1” galvanizado imc embebido en las columnas de concreto, desde la cubierta hasta el terreno. | ml | 670 | 23742 | 15907140
8.7.12 | Conexión exotérmica varilla-cable calibre #2 awg. incluye suministro de molde fundente y demás accesorios. | un | 4 | 42322 | 169288
8.7.18 | Caja de inspeccion para electrodo de puesta a tierra 30 x 30. incluye marco y tapa | un | 3 | 71047 | 213141
8.6 | CABLEADO ESTRUCTURADO, VOZ Y DATOS |  |  |  | 122502446
8.6.1 | Cable utp cat 6 tendido y certificado. incluye terminales rj45 y marcacion | M | 900 | 4565 | 4108500
8.6.2 | Patch cord categoria 6 x 1 m certificado | UN | 12 | 16502 | 198024
8.6.3 | Patch cord categoria 6 x 3 m certificado | UN | 8 | 26158 | 209264
8.6.6 | Patch panel 24 puertos categoria 6 | UN | 25 | 457846 | 11446150
8.6.10 | Tomacorriente doble polo a tierra regulada color naranja en canaleta | UN | 50 | 83560 | 4178000
8.6.11 | Tomacorriente doble polo a tierra regulada | UN | 71 | 100326 | 7123146
8.6.12 | Gabinete 60x60 homologado | UN | 3 | 630499 | 1891497
8.6.13 | Gabinete 90x90 homologado incluye ventilador y multitoma | UN | 1 | 1087865 | 1087865
N.P 10 | Suministro e instalación elevapersonas de 4 paradas | und | 1 | 92260000 | 92260000
20.4 | ZONAS VERDES |  |  |  | 1637550
20.4.4 | Pradizacion jardines (inc. tierra negra) | m2 | 90 | 18195 | 1637550
OBRAS COMPLEMENTARIAS
20.3 | CERRAMIENTOS Y MOBILIARIO URBANO |  |  |  | 351299.2
20.3.4 | Porton en tubo y malla ondulada para cerramiento | m2 | 3.2 | 109781 | 351299.2
3.2 | DESAGÜES PARA AGUAS NEGRAS |  |  |  | 1390770
3.2.11 | Tuberia novafort - d = 110 mm - eq ø 4" - (inc. hidrosellos y accesorios) para alcantarillado | ml | 54 | 25755 | 1390770
2.1 | EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS |  |  |  | 3882998.12
2.1.6 | Excavacion manual en material comun (incluye cargue y retiro) | m3 | 56.52 | 43781 | 2474502.12
2.1.12 | Relleno en sub-base granular b-400 (suministro, extendido, humedecimiento y compactación) | m3 | 8.74 | 94625 | 827022.5
2.1.14 | Rellenos compactos en material seleccionado proveniente de la excavación (inc. manipulacion, trasiego e instalacion) | m3 | 55.5 | 10477 | 581473.5
2.2 | CONCRETOS PARA CIMENTACION |  |  |  | 787232.6
2.2.5 | Concreto de limpieza 1500 psi | m3 | 1.7 | 463078 | 787232.6
3.4 | CONSTRUCCIONES EN MAMPOSTERIA |  |  |  | 2059526
3.4.4 | Caja inspeccion 100 x 100 x 100 cm (inc. base y cañuela y tapa con marco metalico) | und | 2 | 810253 | 1620506
3.4.2 | Caja inspeccion 60 x 60 x 60 cm (inc. base y cañuela y tapa con marco metalico) | und | 1 | 439020 | 439020
3.3 | DRENAJES |  |  |  | 1767552
3.3.2 | Filtro Geodren 45x45 con tuberia filtro de D=100 mm (inlcuye geotextil y gravilla) | ml | 24 | 73648 | 1767552
2.5 | OBRAS DE MITIGACION Y ESTABILIZACION |  |  |  | 18550434.26
2.5.7 | Filtro drenante detrás de muro con geotextil hasta h=1,8 m | m3 | 9.6 | 119821 | 1150281.6
N.P 11 | Suministro e instalacion de Tanque de sistema séptico integrado de 10000 litros | und | 1 | 15472984.22 | 15472984.22
N.P 12 | Suministro e instalacion de Válvulas anti retorno 6" | und | 2 | 963584.22 | 1927168.44
5.2 | MAMPOSTERIA EN LADRILLO TOLETE Y HUECO |  |  |  | 9538645.62
5.2.14 | Muro en ladrillo tolete común e=15 cm | m2 | 139.46 | 68397 | 9538645.62
9.1 | PAÑETES SOBRE MUROS |  |  |  | 2483224.76
9.1.2 | Pañete impermeabilizado s/muros 1:3. | m2 | 139.46 | 17806 | 2483224.76
21.1 | ASEO Y LIMPIEZA |  |  |  | 4863600
21.1.1 | Aseo general | m2 | 1930 | 2520 | 4863600
N.P | RETIE Y RETILAP |  |  |  | 9843000
N.P 7 | Retie | m2 | 1930 | 2500 | 4825000
N.P 8 | Retilap | m2 | 1930 | 2600 | 5018000
COSTO DIRECTO |  |  |  |  | 594049200.4371
COSTO INDIRECTO |  |  |  | 32% | 190095744.1399
COSTO TOTAL DE LA OBRA |  |  |  |  | 784144944.577

## I.E LAS MERCEDES CHISCAS
PRESUPUESTO DE OBRA I. E. LAS MERCEDES-CHISCAS
ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANT | V. UNIATRIO | V. TOTAL
17.2 | DIVISIONES |  |  |  | 11931582.4
17.2.2 | Suministro e instalacion de divisiones para baños en lamina calibre 18 (inc pintura horno) | m2 | 21.6 | 487064 | 10520582.4
N.P1 | Suministro e instalación rejilla metalica en angulo marco 1 -1/2" x 1-1/2" contra marco 1-1/4" x 1-1/4" transversales 1"x 1" ncluye bisagras incluye pintura en aticorrosivo y acabado para cárcamos cocina | ml | 8.3 | 170000 | 1411000
16.3 | OTROS - APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS |  |  |  | 15653087.4213
16.3.6 | Suministro e instalación de tanque plástico 5000 lts. inc. válvula de flotador y accesorios | und | 4 | 3573303 | 14293212
N.P | Suministro e instalación bombas e hidroflo de 1 H.P cuarto de tanques agua potable | UND | 1 | 982916.9475 | 982916.9475
N.P 1 | Pruebas de presión red hidráulica y de estanqueidad red sanitaria | UND | 1 | 150000 | 150000
N.P 2 | Suministro e instalación medidor acueducto 1/2" | und | 1 | 226958.4738 | 226958.4738
12.2 | CARPINTERIA EN LAMINA |  |  |  | 2288388
12.2.5 | Suministro e instalacion de puerta metalica entamborada lamina c.r. c18 (antic - esmalte) para cuarto de bombas | m2 | 6 | 381398 | 2288388
20.3 | CERRAMIENTOS Y MOBILIARIO URBANO |  |  |  | 2795600.2
20.3.1 | Cerramiento tubo y malla ondulada | m2 | 25.4 | 110063 | 2795600.2
16.4 | APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS - ANTIVANDÁLICOS TIPO PUSH (SUM E INSTALACION) |  |  |  | 7090232
16.4.13 | Lavamanos de sobreponer marsella blanco tipo corona ó similar | und | 10 | 263691 | 2636910
16.1.25 | Orinal mediano de colgar institucional color blanco P. conexión Diam. 5/8" REF 21 AA 8860 Mancesa o similar | und | 2 | 305244 | 610488
16.4.1 | Sanitario institucional color blanco para conexión posterior de alta presión tipo mancesa ó similar | und | 2 | 206682 | 413364
16.1.35 | Poceta acero inox. 35x40 + griferia (sum e instalacion) para cocina | und | 11 | 311770 | 3429470
19.3 | VIDRIOS Y ESPEJOS |  |  |  | 390684
19.3.1 | Espejo cristal 4 mm - biselado 2 cm | m2 | 6 | 65114 | 390684
15.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS |  |  |  | 30981116
15,1.1 | Suministro e instalación de luminaria panel led redondo 8" 18w sobreponer, 100-240 v, flujo luminoso mayor a 1050 lm, irc 70, vida útil mayor 20,000 h. incluye conectores de resorte, cinta , accesorios de fijación y soporte. material certificado, garantizado e instalado según reglamentación ntc 2050. | und | 191 | 68266 | 13038806
15,1.2 | Suministro e instalación de luminaria hermética 2x18 w sobreponer, 100-240 v, irc 80, flujo luminoso 3600, vida útil mayor a 30,000 horas, 6500 k. incluye conectores de resorte, cinta , accesorios de fijación y soporte. material certificado, garantizado e instalado según reglamentación ntc 2050. | und | 51 | 214520 | 10940520
15.1,6 | Suministro e instalación de luminaria de emergencia 2x1,6w 100-240 v, 6500 k, irc 70, flujo luminoso 125 o más. incluye conectores de resorte, cinta , accesorios de fijación y soporte. material certificado, garantizado e instalado según reglamentación ntc 2050. | und | 51 | 137290 | 7001790
8.1 | SALIDAS PARA ALUMBRADO Y TOMAS |  |  |  | 14947444
8.1.9 | Salida + tomacorriente doble (gfci) para baños, laboratorios y cocinas - incluye proteccion para exteriores | und | 24 | 98565 | 2365560
8.1.8 | Salida + tomacorriente doble monofasica - pvc | und | 96 | 92387 | 8869152
8.6.9 | Salida para tomacorriente doble monofasica en canaleta | und | 71 | 52292 | 3712732
8.4 | TABLEROS E INTERRUPTORES |  |  |  | 5320119
8.4.1 | Tablero de automáticos de 12 circuitos tipo pesado con puerta y cerradura de cierre, cerradura y espacio totalizador industrial ntq-412t y barraje de tierra aislada. | und | 2 | 352277 | 704554
8.4.2 | Tablero de automáticos de 18 circuitos tipo pesado con puerta y cerradura de cierre, cerradura y espacio totalizador industrial ntq-412t y barraje de tierra aislada. | und | 1 | 442947 | 442947
8.4.3 | Tablero de automáticos de 24 circuitos tipo pesado con puerta y cerradura de cierre, cerradura y espacio totalizador industrial ntq-412t y barraje de tierra aislada. | und | 1 | 513818 | 513818
8.1.1 | Salida + interruptor sencillo luminex o equivalente - pvc | und | 13 | 88707 | 1153191
8.1.2 | Salida + interruptor doble luminex o equivalente - pvc | und | 12 | 101125 | 1213500
8.1.3 | Salida + interruptor triple luminex o equivalente- pvc | und | 3 | 114243 | 342729
8.1.21 | Salida + interruptor sencillo conmutable - pvc | und | 2 | 87678 | 175356
N.P 3 | Salida + interruptor sensor baños | und | 8 | 96753 | 774024
7.12 | TUBERIA Y ACCESORIOS RED CONTRAINCENDIO |  |  |  | 24074715
7.12.3 | Suministro e instalacion de tuberia acero al carbon c/c sch 10 1 1/2" ranurada | ml | 250 | 34416 | 8604000
7.12.4 | Suministro e instalacion de tuberia acero al carbon c/c sch 10 2" ranurada | ml | 100 | 41695 | 4169500
7.12.6 | Suministro e instalacion de tuberia acero al carbon c/c sch 10 2 1/2" ranurada | ml | 120 | 52743 | 6329160
7.12.11 | Suministro e instalacion de accesorios tuberia acero negro 1 1/2" | un | 70 | 19566 | 1369620
7.12.12 | Suministro e instalacion de accesorios tuberia acero negro 2" | un | 55 | 26825 | 1475375
7.12.13 | Suministro e instalacion de accesorios tuberia acero negro 2 1/2" | un | 60 | 35451 | 2127060
7.13 | VALVULAS Y ADITAMENTOS RED CONTRAINCENDIO |  |  |  | 21067141
7.13.1 | Suministro e instalacion de rociador pendiente respuesta rapida 1/2" | un | 15 | 71222 | 1068330
7.13.2 | Punto rociador 1/2" | un | 22 | 78055 | 1717210
7.13.3 | Suministro e instalacion gabinete contra incendio tipo iii | un | 2 | 1253814 | 2507628
7.13.4 | Suministro e instalacion estacion de control prueba y drenaje 4" | un | 4 | 2313814 | 9255256
7.13.5 | Suministro e instalacion siamesa en bronce 4" x 2 1/2" x 2 1/2" | un | 1 | 1007610 | 1007610
7.13.6 | Suministro e instalacion cabezal de pruebas 4 x 2 1/2" (2) | un | 1 | 5511107 | 5511107
8.7 | PUESTA A TIERRA Y PROTECCIÓN CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS |  |  |  | 74917566
8.7.3 | Suministro de un kit de montaje para punta captadora compuesto de los siguientes elementos: base en bronce con tornillos de fijación a la superficie de concreto. punta captadora franklin de 0.80 m. de altura. en acero inoxidable de ø 3/8 “ tipo 1 “. abra | un | 6 | 159300 | 955800
8.7.4 | Suministro de un kit de montaje para punta captadora compuesto de los siguientes elementos: base en bronce con tornillos de fijación a la superficie de concreto. punta captadora franklin de 1.00 m. de altura. en acero inoxidable de ø 3/8 “ tipo 1 “. abra | un | 7 | 177691 | 1243837
8.7.5 | Bajante pararrayos en 3/4" x 3m galvanizado y cable #2 awg desnudo | un | 4 | 331166 | 1324664
8.7.6 | Tendido de conductor de cobre desnudo # 2 awg, desde la cubierta hasta el terreno por las bajantes. | ml | 1250 | 19889 | 24861250
8.7.8 | Tendido de tubería ø 1” galvanizado imc embebido en las columnas de concreto, desde la cubierta hasta el terreno. | ml | 670 | 23742 | 15907140
8.7.12 | Conexión exotérmica varilla-cable calibre #2 awg. incluye suministro de molde fundente y demás accesorios. | un | 4 | 42322 | 169288
8.7.18 | Caja de inspeccion para electrodo de puesta a tierra 30 x 30. incluye marco y tapa | un | 3 | 71047 | 213141
8.6 | CABLEADO ESTRUCTURADO, VOZ Y DATOS
8.6.1 | Cable utp cat 6 tendido y certificado. incluye terminales rj45 y marcacion | M | 900 | 4565 | 4108500
8.6.2 | Patch cord categoria 6 x 1 m certificado | UN | 12 | 16502 | 198024
8.6.3 | Patch cord categoria 6 x 3 m certificado | UN | 8 | 26158 | 209264
8.6.6 | Patch panel 24 puertos categoria 6 | UN | 25 | 457846 | 11446150
8.6.10 | Tomacorriente doble polo a tierra regulada color naranja en canaleta | UN | 50 | 83560 | 4178000
8.6.11 | Tomacorriente doble polo a tierra regulada | UN | 71 | 100326 | 7123146
8.6.12 | Gabinete 60x60 homologado | UN | 3 | 630499 | 1891497
8.6.13 | Gabinete 90x90 homologado incluye ventilador y multitoma | UN | 1 | 1087865 | 1087865
20.4 | ZONAS VERDES |  |  |  | 363900
20.4.4 | Pradizacion jardines (inc. tierra negra) | m2 | 20 | 18195 | 363900
14.1 | ENCHAPE SOBRE MUROS |  |  |  | 3341796
14.1.2 | Enchape pared 20 x 20 - alfa liso ó equivalente para cocina | m2 | 20 | 48678 | 973560
10.2.30 | Vinisol residencial para aerea de preescolar 1.6 mm | m2 | 57 | 41548 | 2368236
21.1 | ASEO Y LIMPIEZA |  |  |  | 3777480
21.1.1 | Aseo general | m2 | 1499 | 2520 | 3777480
N.P | RETIE Y RETILAP |  |  |  | 9103500
N.P 7 | Retie | m2 | 1785 | 2500 | 4462500
N.P 8 | Retilap | m2 | 1785 | 2600 | 4641000
COSTO DIRECTO DE OBRA |  |  |  |  | 228044351.0212
COSTO INDIRECTO AIU |  |  |  | 32% | 72974192.3268
COSTO TOTAL DE OBRA |  |  |  |  | 301018543.348

## I.E MARISCAL SUCRE BOAVITA
PRESUPUESTO DE OBRA I. E TÉCNICO MARISCAL SUCRE- BOAVITA
ITEMS | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT | V. UNITARIO | V.TOTAL
12.2 | CARPINTERIA EN LAMINA |  |  |  | 22105828.08
12.2.5 | Suministro e instalacion de puerta metalica entamborada lamina c.r. c18 (antic - esmalte) | m2 | 57.96 | 381398 | 22105828.08
17.2 | DIVISIONES |  |  |  | 9410076.48
17.2.2 | Suministro e instalacion de divisiones para baños en lamina calibre 18 (inc pintura horno) | m2 | 19.32 | 487064 | 9410076.48
19.3 | VIDRIOS Y ESPEJOS |  |  |  | 390684
19.3.1 | Espejo cristal 4 mm - biselado 2 cm | m2 | 6 | 65114 | 390684
16.4 | APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS - ANTIVANDÁLICOS TIPO PUSH (SUM E INSTALACION) |  |  |  | 9874570
16.4.1 | Sanitario institucional color blanco para conexión posterior de alta presión tipo mancesa ó similar | und | 16 | 206682 | 3306912
16.4.13 | Lavamanos de sobreponer marsella blanco tipo corona ó similar | und | 12 | 263691 | 3164292
16.1.25 | Orinal mediano de colgar institucional color blanco P. conexión Diam. 5/8" REF 21 AA 8860 Mancesa o similar | und | 4 | 305244 | 1220976
16.1.35 | Poceta acero inox. 35x40 + griferia (sum e instalacion) para cocina | und | 7 | 311770 | 2182390
19.1 | CERRADURAS |  |  |  | 1606374
19.1.1 | Cerradura safe alcoba clasic 141 - alumino satinado | und | 21 | 76494 | 1606374
16.2 | ACCESORIOS |  |  |  | 456208
16.2.1 | Barras ayuda minusvalidos (sum e instalacion) | und | 1 | 456208 | 456208
17.1 | CIELOS RASOS |  |  |  | 2539035
17.1.3 | Cielo raso plano drywall para baños | m2 | 45 | 56423 | 2539035
15.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS |  |  |  | 30981116
15,1.1 | Suministro e instalación de luminaria panel led redondo 8" 18w sobreponer, 100-240 v, flujo luminoso mayor a 1050 lm, irc 70, vida útil mayor 20,000 h. incluye conectores de resorte, cinta , accesorios de fijación y soporte. material certificado, garantizado e instalado según reglamentación ntc 2050. | und | 191 | 68266 | 13038806
15,1.2 | Suministro e instalación de luminaria hermética 2x18 w sobreponer, 100-240 v, irc 80, flujo luminoso 3600, vida útil mayor a 30,000 horas, 6500 k. incluye conectores de resorte, cinta , accesorios de fijación y soporte. material certificado, garantizado e instalado según reglamentación ntc 2050. | und | 51 | 214520 | 10940520
15.1,6 | Suministro e instalación de luminaria de emergencia 2x1,6w 100-240 v, 6500 k, irc 70, flujo luminoso 125 o más. incluye conectores de resorte, cinta , accesorios de fijación y soporte. material certificado, garantizado e instalado según reglamentación ntc 2050. | und | 51 | 137290 | 7001790
8.1 | SALIDAS PARA ALUMBRADO Y TOMAS |  |  |  | 14947444
8.1.9 | Salida + tomacorriente doble (gfci) para baños, laboratorios y cocinas - incluye proteccion para exteriores | und | 24 | 98565 | 2365560
8.1.8 | Salida + tomacorriente doble monofasica - pvc | und | 96 | 92387 | 8869152
8.6.9 | Salida para tomacorriente doble monofasica en canaleta | und | 71 | 52292 | 3712732
8.4 | TABLEROS E INTERRUPTORES |  |  |  | 5320119
8.4.1 | Tablero de automáticos de 12 circuitos tipo pesado con puerta y cerradura de cierre, cerradura y espacio totalizador industrial ntq-412t y barraje de tierra aislada. | und | 2 | 352277 | 704554
8.4.2 | Tablero de automáticos de 18 circuitos tipo pesado con puerta y cerradura de cierre, cerradura y espacio totalizador industrial ntq-412t y barraje de tierra aislada. | und | 1 | 442947 | 442947
8.4.3 | Tablero de automáticos de 24 circuitos tipo pesado con puerta y cerradura de cierre, cerradura y espacio totalizador industrial ntq-412t y barraje de tierra aislada. | und | 1 | 513818 | 513818
8.1.1 | Salida + interruptor sencillo luminex o equivalente - pvc | und | 13 | 88707 | 1153191
8.1.2 | Salida + interruptor doble luminex o equivalente - pvc | und | 12 | 101125 | 1213500
8.1.3 | Salida + interruptor triple luminex o equivalente- pvc | und | 3 | 114243 | 342729
8.1.21 | Salida + interruptor sencillo conmutable - pvc | und | 2 | 87678 | 175356
N.P 1 | Salida + interruptor sensor baños | und | 8 | 96753 | 774024
7.12 | TUBERIA Y ACCESORIOS RED CONTRAINCENDIO |  |  |  | 19753160
7.12.3 | Suministro e instalacion de tuberia acero al carbon c/c sch 10 1 1/2" ranurada | ml | 150 | 34416 | 5162400
7.12.4 | Suministro e instalacion de tuberia acero al carbon c/c sch 10 2" ranurada | ml | 100 | 41695 | 4169500
7.12.6 | Suministro e instalacion de tuberia acero al carbon c/c sch 10 2 1/2" ranurada | ml | 120 | 52743 | 6329160
7.12.11 | Suministro e instalacion de accesorios tuberia acero negro 1 1/2" | un | 50 | 19566 | 978300
7.12.12 | Suministro e instalacion de accesorios tuberia acero negro 2" | un | 50 | 26825 | 1341250
7.12.13 | Suministro e instalacion de accesorios tuberia acero negro 2 1/2" | un | 50 | 35451 | 1772550
7.13 | VALVULAS Y ADITAMENTOS RED CONTRAINCENDIO |  |  |  | 18241107
7.13.1 | Suministro e instalacion de rociador pendiente respuesta rapida 1/2" | un | 10 | 71222 | 712220
7.13.2 | Punto rociador 1/2" | un | 20 | 78055 | 1561100
7.13.3 | Suministro e instalacion gabinete contra incendio tipo iii | un | 2 | 1253814 | 2507628
7.13.4 | Suministro e instalacion estacion de control prueba y drenaje 4" | un | 3 | 2313814 | 6941442
7.13.5 | Suministro e instalacion siamesa en bronce 4" x 2 1/2" x 2 1/2" | un | 1 | 1007610 | 1007610
7.13.6 | Suministro e instalacion cabezal de pruebas 4 x 2 1/2" (2) | un | 1 | 5511107 | 5511107
8.7 | PUESTA A TIERRA Y PROTECCIÓN CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS |  |  |  | 40795295
8.7.3 | Suministro de un kit de montaje para punta captadora compuesto de los siguientes elementos: base en bronce con tornillos de fijación a la superficie de concreto. punta captadora franklin de 0.80 m. de altura. en acero inoxidable de ø 3/8 “ tipo 1 “. abra | un | 5 | 159300 | 796500
8.7.4 | Suministro de un kit de montaje para punta captadora compuesto de los siguientes elementos: base en bronce con tornillos de fijación a la superficie de concreto. punta captadora franklin de 1.00 m. de altura. en acero inoxidable de ø 3/8 “ tipo 1 “. abra | un | 6 | 177691 | 1066146
8.7.5 | Bajante pararrayos en 3/4" x 3m galvanizado y cable #2 awg desnudo | un | 4 | 331166 | 1324664
8.7.6 | Tendido de conductor de cobre desnudo # 2 awg, desde la cubierta hasta el terreno por las bajantes. | ml | 1100 | 19889 | 21877900
8.7.8 | Tendido de tubería ø 1” galvanizado imc embebido en las columnas de concreto, desde la cubierta hasta el terreno. | ml | 650 | 23742 | 15432300
8.7.12 | Conexión exotérmica varilla-cable calibre #2 awg. incluye suministro de molde fundente y demás accesorios. | un | 2 | 42322 | 84644
8.7.18 | Caja de inspeccion para electrodo de puesta a tierra 30 x 30. incluye marco y tapa | un | 3 | 71047 | 213141
8.6 | CABLEADO ESTRUCTURADO, VOZ Y DATOS |  |  |  | 26069989
8.6.1 | Cable utp cat 6 tendido y certificado. incluye terminales rj45 y marcacion | M | 650 | 4565 | 2967250
8.6.2 | Patch cord categoria 6 x 1 m certificado | UN | 10 | 16502 | 165020
8.6.3 | Patch cord categoria 6 x 3 m certificado | UN | 5 | 26158 | 130790
8.6.6 | Patch panel 24 puertos categoria 6 | UN | 20 | 457846 | 9156920
8.6.10 | Tomacorriente doble polo a tierra regulada color naranja en canaleta | UN | 50 | 83560 | 4178000
8.6.11 | Tomacorriente doble polo a tierra regulada | UN | 71 | 100326 | 7123146
8.6.12 | Gabinete 60x60 homologado | UN | 2 | 630499 | 1260998
8.6.13 | Gabinete 90x90 homologado incluye ventilador y multitoma | UN | 1 | 1087865 | 1087865
8 | OBRA COMPLEMENTARIA |  |  |  | 17399625
N.P 2 | Conexión acometida externa agua potable | und | 1 | 10067943 | 10067943
N.P 3 | Conexión acometida externa alcantarillado | und | 1 | 7331682 | 7331682
21.1 | ASEO Y LIMPIEZA |  |  |  | 4891320
21.1.1 | Aseo general | m2 | 1941 | 2520 | 4891320
N.P | RETIE Y RETILAP |  |  |  | 9899100
N.P 4 | Retie | m2 | 1941 | 2500 | 4852500
N.P 5 | Retilap | m2 | 1941 | 2600 | 5046600
| COSTO DIRECTO DE OBRA |  |  |  | 234681050.56
| COSTO INDIRECTO AIU |  |  | 32% | 75097936.1792
| COSTO TOTAL DE OBRA |  |  |  | 309778986.7392

## I.E PANQUEBA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA PANQUEBA (BOYACA - PANQUEBA ): 278,1 M2
ITEM | DESCRIPCIÓN | UN | CANTIDAD | VALOR UNITARIO 2022 | VALOR TOTAL
NP | ACTIVIDADES NO PREVISTAS |  |  |  | 20357704
NP-1 | RETIE | M2 | 278.1 | 2500 | 695250
NP-2 | RETILAP | M2 | 278.1 | 2600 | 723060
NP-3 | REPROCESOS DE OBRA RETIE Y RETILAP | GLB | 1 | 18939394 | 18939394
COSTO DIRECTO |  |  |  |  | 20357704
COSTO INDIRECTO A. I.U |  |  |  | 32% | 6514465
COSTO TOTAL DE LA OBRA |  |  |  |  | 26872169

## I.E NACIONALIZADO PABLO VI
IE TECNICA NACIONALIZADA PABLO VI (BOYACA -CUBARA): 1185 M2
ITEM | DESCRIPCIÓN | UN | CANTIDAD | VALOR UNITARIO 2022 | VALOR TOTAL
NP | ACTIVIDADES NO PREVISTAS |  |  |  | 24982894
NP-1 | RETIE | M2 | 1185 | 2500 | 2962500
NP-2 | RETILAP | M2 | 1185 | 2600 | 3081000
NP-3 | REPROCESOS DE OBRA RETIE Y RETILAP | GLB | 1 | 18939394.2079 | 18939394
COSTO DIRECTO |  |  |  |  | 24982894
COSTO INDIRECTO A. I.U |  |  |  | 32% | 7994526
COSTO TOTAL DE LA OBRA |  |  |  |  | 32977420

## I.E SILVESTRE SEDE CENTRAL
IE SILVESTRE ARENAS SEDE CENTRAL -SOGAMOSO ( 1980,234 M2)
ITEM | DESCRIPCIÓN | UN | V.UNITARIO | CANTIDAD | V.TOTAL
1 | PRELIMINARES |  |  |  | 63960
1.3.18 | DEMOLICION PLACA MACIZA H = 0.10 (INC. RETIRO DE SOBR.) | M2 | 31980 | 2 | 63960
3 | DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS |  |  |  | 294592
3.3.2 | FILTRO GEODREN 45X45 CON TUBERIA FILTRO DE D=100 MM (INLCUYE GEOTEXTIL Y GRAVILLA) | M | 73648 | 4 | 294592
7 | INSTALACIÓN HIDRAULICA SANITARIA Y DE GAS |  |  |  | 38509
7.9.26 | MANGUERA DE CONEXION FLEXIBLE | UN | 9207 | 3 | 27621
7.9.30 | TAPON DE COBRE Ø 1/2" | UN | 2722 | 4 | 10888
10 | PISOS |  |  |  | 74220
10.1.5 | CEMENTO ESMALTADO MORTERO 1:4 H=1.5 cm | M2 | 14844 | 5 | 74220
11 | CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES
11.1 | IMPERMEABILIZACIONES Y AISLAMIENTOS |  |  |  | 287004
11.1.3 | IMPERMEABILIZACION CANALES MANTO ASFALTICO Y FOIL ALUMINIO | M2 | 47834 | 6 | 287004
11.2 | CUBIERTAS |  |  |  | 2075086.5
11.2.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA EN PANEL METALICO GALVANIZADO PREPINTADO CAL. 26 TIPO SANDWICH, CON AISLANTE EN FIBRA DE VIDRIO E=30 A 50 MM INCLUYE TAPAS DE BORDE DE CUBIERTA Y LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO. | M2 | 128930 | 16 | 2062880
12.2.14 | RECONSTRUCCIÓN DE VENTANAS EN LÁMINA C.R. C18 (ANTIC - ESMALTE) | M2 | 24413 | 0.5 | 12206.5
16 | APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS |  |  |  | 508176
16.1 | APARATOS SANITARIOS
16.2.1 | BARRAS AYUDA MINUSVALIDOS (SUM E INSTALACION) | UN | 456208 | 1 | 456208
16.2.15 | REJILLA VENTILACION 20 x 20 (SUM E INSTALACION) | UN | 25984 | 2 | 51968
17 | CIELOS RASOS Y DIVISIONES
17.1 | CIELOS RASOS |  |  |  | 84634.5
17.1.3 | CIELO RASO PLANO DRYWALL | M2 | 56423 | 1.5 | 84634.5
18 | PINTURA
18.1 | PINTURA SOBRE MAMPOSTERIA |  |  |  | 16033.5
18.1.8 | VINILO BAJO PLACA - 2 MANOS | M2 | 10689 | 1.5 | 16033.5
19 | CERRADURAS Y VIDRIOS
19.1 | CERRADURAS |  |  |  | 67374
19.1.16 | INSTALACION POMA | UN | 11229 | 6 | 67374
19.2 | HERRAJES
19.2.2 | BISAGRA DE VAIVEN | UN | 63306 | 1 | 63306
21 | ASEO Y VARIOS |  |  |  | 5003496
21.1 | ASEO Y LIMPIEZA
21.1.1 | ASEO GENERAL | M2 | 2520 | 1980 | 4989600
21.1.5 | LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES | M | 2316 | 6 | 13896
| PRUEBAS |  |  |  | 7360606.0606
N.P 1 | PRUEBA DE CARGAS DE BARANDAS | UN | 500000 | 1 | 500000
N.P 2 | FIRMA DE HOMOLOGACION DE INSTALACION DE GAS | UN | 800000 | 1 | 800000
NP3 | REPROCESO DE OBRAS | GL | 6060606.0606 | 1 | 6060606.0606
COSTO DIRECTO |  |  |  |  | 15873691.5606
COSTO INDIRECTO |  |  |  | 32% | 5079581.2994
COSTO TOTAL DE LA OBRA |  |  |  |  | 20953272.86

## I.E MIGUEL SILVA PLAZAS
IE MIGUEL SILVA PLAZAS - DUITAMA (1062,09 M2)
ITEM | DESCRIPCIÓN | UN | V.UNITARIO | CANTIDAD | V. TOTAL
8 | INSTALACIÓN ELECTRICA, TELEFÓNICA Y COMUNICACIONES |  |  |  | 8333136
8.1 | SALIDAS PARA ALUMBRADO Y TOMAS
8.1.1 | SALIDA + INTERRUPTOR SENCILLO LUMINEX O EQUIVALENTE - PVC | UN | 88707 | 1 | 88707
8.1.9 | SALIDA + TOMACORRIENTE DOBLE (GFCI) PARA BAÑOS, LABORATORIOS Y COCINAS - INCLUYE PROTECCION PARA EXTERIORES | UN | 98565 | 7 | 689955
8.1.16 | SALIDA + TRIFASICA NEMA 14-30R 208 V (3fases + tierra) - PVC | UN | 145843 | 1 | 145843
8.3.17 | CABLEADO 2#10 | M | 6722 | 850 | 5713700
8.4.17 | BREAKER INDUSTRIAL 3 X 500/600 A | UN | 1694931 | 1 | 1694931
11 | CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES |  |  |  | 741620
11.1 | IMPERMEABILIZACIONES Y AISLAMIENTOS
11.2.22 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA TERMOACUSTICA UPVC BLANCO - BLANCO CON FIBRA DE CARBONO DE 2,5 MM COLOR A DEFINIR | M2 | 74162 | 10 | 741620
19 | CERRADURAS Y VIDRIOS |  |  |  | 1102736
19.1 | CERRADURAS
19.1.4 | CERRADURA SAFE ENTRADA 142A ALUMINIO SATINADO | UN | 105782 | 10 | 1057820
19.1.16 | INSTALACION POMA | UN | 11229 | 4 | 44916
20 | OBRAS EXTERIORES |  |  |  | 2372000
20.5 | OTROS - ZONAS EXTERIORES
20.5.5 | CANAL EN CONCRETO CON LADRILLO REJILLA SECCION ,20 X ,40 | M | 118600 | 20 | 2372000
21 | ASEO Y VARIOS |  |  |  | 2763255
21.1 | ASEO Y LIMPIEZA
21.1.1 | ASEO GENERAL | M2 | 1062 | 2520 | 2676240
21.1.6 | SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGUES | M | 5801 | 15 | 87015
| RIETE Y RETILAP |  |  |  | 11681810.5
N.P1 | CERTIFICADO RETIE | M2 | 2500 | 1062.09 | 2655225
N.P2 | CERTIFICADO RETILAP | M2 | 2600 | 1062.09 | 2761434
NP3 | REPROCESO DE RETIE Y RETILAP | GL | 6265151.5 | 1 | 6265151.5
COSTO DIRECTO |  |  |  |  | 26994557.5
COSTO INDIRECTO |  |  |  | 32% | 8638258.4
COSTO TOTAL |  |  |  |  | 35632815.9 | 43632815.9

## JOSE CAYETANO VASQUEZ
PRESUPUESTO DE OBRA I.E JOSE CAYETANO VASQUEZ DE CIENEGA - BOYACA (984,96 M2)
ITEM | DESCRIPCIÓN | UN | CANTIDAD | V. UNITARIO | TOTAL
1 | PRELIMINARES |  |  |  | 191004
8.12 | REVISIÓN GENERAL ELÉCTRICA
8.12.1 | REVISIÓN Y REPARACIÓN DE PUNTO ELÉCTRICO (INC. CAMBIO DE APARATOS) | UN | 12 | 15917 | 191004
11 | CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES |  |  |  | 12429830
11.1 | IMPERMEABILIZACIONES Y AISLAMIENTOS |  |  |  | 0
11.1.3 | IMPERMEABILIZACION CANALES MANTO ASFALTICO Y FOIL ALUMINIO | M2 | 5 | 47834 | 239170
11.1.6 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MANTO ASFALTICO 2.8 A 3.00 mm | M2 | 5 | 38132 | 190660
N.P 1 | INSTALACION ELECTRICA ACOMETIDA GENERAL | UN | 1 | 12000000 | 12000000
12 | CARPINTERIA DE METÁLICA |  |  |  | 466835
12.2.9 | REJAS LAMINA (ANTIC - ESMALTE) | M2 | 5 | 93367 | 466835
16.4 | APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS - ANTIVANDÁLICOS TIPO PUSH (SUM E INSTALACION) |  |  |  | 150000
N.P 1 | PRUEBAS DE PRESIÓN RED HIDRÁULICA Y DE ESTANQUEIDAD RED SANITARIA | UND | 1 | 150000 | 150000
19 | CERRADURAS Y VIDRIOS |  |  |  | 1177583
19.1 | CERRADURAS
19.1.6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA CILÍNDRICA DE POMO METÁLICO GRADO 2 FUNCIÓN AULA, (POMO INTERIOR SIEMPRE ACTIVO, POMO EXTERIOR SE ACTIVA CON LA LLAVE.) CON AMAESTRAMIENTO SEGÚN ESPECIFICACIÓN. REFERENCIA YALE LF 5308 O EQUIVALENTE | UN | 11 | 107053 | 1177583
19.3 | VIDRIOS Y ESPEJOS |  |  |  | 153994
19.3.1 | ESPEJO CRISTAL 4 mm - BISELADO 2 cm | M2 | 2 | 65114 | 130228
19.3.2 | INSTALACION ESPEJOS (M.O.) | M2 | 2 | 11883 | 23766
21.1 | ASEO Y LIMPIEZA |  |  |  | 2609341
21.1.1 | ASEO GENERAL | M2 | 150 | 2520 | 378000
21.1.10 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA EYECTORA INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS PARA LA INSTALACION, PARA UN CAUDAL DE 7.87 L/S, CABEZA DINAMICA TOTAL DE 38,57m Y 1.5 HP. | UN | 1 | 2231341 | 2231341
| OTROS Y CERTIFICACIONES |  |  |  | 11453902.0606
N.P 2 | PRUEA DE ELEVAPERSONAS (MOTOR) | UND | 1 | 250000 | 250000
N.P 3 | PRUEBA DE CONECTIVIDAD RED VOZ Y DATOS | UND | 1 | 120000 | 120000
N.P 4 | CERTIFICADO RETTIE | M2 | 984.96 | 2500 | 2462400
N.P 5 | CERTIFICADO RETILAP | M2 | 984.96 | 2600 | 2560896
NP6 | REPROCESO DE RETIE Y RETILAP | GL | 1 | 6060606.0606 | 6060606.0606
COSTO DIRECTO |  |  |  |  | 28632489.0606
COSTO INDIRECTO |  |  |  | 32% | 9162396.4994
COSTO TOTAL |  |  |  |  | 37794885.56

## I.E ALEJANDRO HUMBOLD.
PRESUPUESTO DE OBRA IE ALEJANDRO DE HUMBOLDT SEDE JOSE JOAQUIN CASTRO MARTINEZ - BOYACA - ARCABUCO (1999,395 M2)
ITEM | DESCRIPCIÓN | UN | CANTIDAD | V. UNITARIO | TOTAL
1 | PRELIMINARES |  |  |  | 9362
1.1 | OBRAS PRELIMINARES
1.3.12 | DEMOLICION PAÑETES (INC. RETIRO DE SOBR.) | M2 | 1 | 9362 | 9362
8.3 | ACOMETIDAS Y CONDUCTORES |  |  |  | 2875000
8.3.20 | CABLEADO 3#8 PARA ALIMENTACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TGA | ML | 200 | 14375 | 2875000
8.4 | TABLEROS E INTERRUPTORES |  |  |  | 650390
8.4.5 | TABLERO DE AUTOMÁTICOS DE 36 CIRCUITOS TIPO PESADO CON PUERTA Y CERRADURA DE CIERRE, CERRADURA Y ESPACIO TOTALIZADOR INDUSTRIAL NTQ-412T Y BARRAJE DE TIERRA AISLADA. | UN | 1 | 650390 | 650390
9 | PAÑETES
9.1 | PAÑETES SOBRE MUROS |  |  |  | 21255
9.1.3 | PAÑETE IMPERMEABILIZADO S/MUROS 1:4. | M2 | 1 | 16046 | 16046
9.1.1 | FILOS Y DILATACIONES | ML | 1 | 5209 | 5209
18.4 | VARIOS - PINTURA |  |  |  | 17840
18.4.10 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA EPOXICA PARA PISOS, MUROS Y TECHOS INCLUYE PREPARACION DE SUPERFICIE Y PRIMER DE ADHERENCIA | M2 | 1 | 17840 | 17840
2 | CIMENTACION
2.1 | EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS |  |  |  | 213534
2.1.11 | RELLENO EN RECEBO COMUN (Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactación) | M3 | 3 | 71178 | 213534
11.3 | ACCESORIOS Y OTROS |  |  |  | 1689033
11.3.6 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL LAMINA GALVANIZADA Ds = 100 cm - CAL 20. INCLUYE SOPORTES, SOSCOS, REFUERZOS Y GARGOLAS DE REBOSE | ML | 1 | 89033 | 89033
N.P | SUMINSTRO E INSTALACION DE CERRADURA ANTIPANICO | UN | 2 | 650000 | 1300000
N.P | PRUEBAS DE PRESIÓN RED HIDRÁULICA Y DE ESTANQUEIDAD RED SANITARIA | UND | 2 | 150000 | 300000
19 | CERRADURAS Y VIDRIOS |  |  |  | 146603
19.1 | CERRADURAS
19.1.6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA CILÍNDRICA DE POMO METÁLICO GRADO 2 FUNCIÓN AULA, (POMO INTERIOR SIEMPRE ACTIVO, POMO EXTERIOR SE ACTIVA CON LA LLAVE.) CON AMAESTRAMIENTO SEGÚN ESPECIFICACIÓN. REFERENCIA YALE LF 5308 O EQUIVALENTE | UN | 1 | 107053 | 107053
N.P | CANASTILLA CON SOSCO 4 " METALICA PARA LAVAMANOS QUIRURGICOS | UN | 1 | 39550 | 39550
16 | APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS |  |  |  | 65224
16.1 | APARATOS SANITARIOS
16.1.10 | GRIFERIA LAVAPLATOS PRISMA SOBREPONER (SUM E INSTALACION) | UN | 1 | 65224 | 65224
21.1 | ASEO Y LIMPIEZA |  |  |  | 5038475.4
21.1.1 | ASEO GENERAL | M2 | 1999.395 | 2520 | 5038475.4
| CERITICADOS RETIE Y RETILAP |  |  |  | 16257520.5621
N.P 4 | CERTIFICADO RETTIE | M2 | 1999.395 | 2500 | 4998487.5
N.P 5 | CERTIFICADO RETILAP | M2 | 1999.395 | 2600 | 5198427
NP6 | REPROCESO DE RERIE Y RETILAP | GL | 1 | 6060606.0621 | 6060606.0621
COSTO DIRECTO |  |  |  |  | 26984236.9621
COSTO INDIRECTO |  |  |  | 32% | 8634955.8279
COSTO TOTAL |  |  |  |  | 35619192.79 | 8000000 | 43619192.79

## I.E SAMACA
PRESUPUESTO DE OBRA IE IET NACIONALIZADO SAMACA SAMACA - BOYACA - (4172,832 M2)
ITEM | DESCRIPCIÓN | UN | CANTIDAD | V. UNITARIO | TOTAL
19 | CERRADURAS Y VIDRIOS
19.1 | CERRADURAS |  |  |  | 2164106
19.1.6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA CILÍNDRICA DE POMO METÁLICO GRADO 2 FUNCIÓN AULA, (POMO INTERIOR SIEMPRE ACTIVO, POMO EXTERIOR SE ACTIVA CON LA LLAVE.) CON AMAESTRAMIENTO SEGÚN ESPECIFICACIÓN. REFERENCIA YALE LF 5308 O EQUIVALENTE | UN | 2 | 107053 | 214106
N.P | SUMINSTRO E INSTALACION DE CERRADURA ANTIPANICO | UN | 3 | 650000 | 1950000
| PRUEBAS Y ELEVADORES |  |  |  | 77850000
N.P 1 | PRUEBA DE CARGAS DE BARANDAS | UN | 1 | 500000 | 500000
N.P 2 | SUMINSTRO E INSTALACION DE ELEVADORES DE TRES PARADAS | UN | 1 | 77350000 | 77350000
21 | ASEO Y VARIOS
21.1 | ASEO Y LIMPIEZA |  |  |  | 10602975
21.1.1 | ASEO GENERAL | M2 | 4173 | 2520 | 10515960
21.1.6 | SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGUES | M | 15 | 5801 | 87015
| RIETE Y RETILAP |  |  |  | 10432500
N.P1 | CERTIFICADO RETIE | M2 | 4173 | 2500 | 10432500
N.P2 | CERTIFICADO RETILAP | M2 | 4173 | 2600 | 10849800
COSTO DIRECTO |  |  |  |  | 101049581
COSTO INDIRECTO |  |  |  | 32% | 32335865.92
COSTO TOTAL |  |  |  |  | 133385446.92

## I.E DIEGO TORRES
PRESUPUESTO DE OBRA I.E DIEGO TORRES TURMEQUE - BOYACA - (1344,1725M2)
ITEM | DESCRIPCIÓN | UN | CANTIDAD | V. UNITARIO | TOTAL
10 | PISOS
10.1 | BASES PISOS Y AFINADOS |  |  |  | 15664500
10.2.33 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BALDOSA CERAMICA ANTIDESLIZANTE EN DUROPISO 30X30. | M2 | 300 | 52215 | 15664500
| REJILLA Y ELEVAPERSONAS |  |  |  | 79450000
N.P | MANTEMINIENTO Y REPARACION DE REJILLAS METÁLICAS CUNETAS | ML | 60 | 35000 | 2100000
N.P 2 | SUMINSTRO E INSTALACION DE ELEVADORES DE TRES PARADAS | UN | 1 | 77350000 | 77350000
9 | PAÑETES | UN
9.1 | PAÑETES SOBRE MUROS |  |  |  | 523740
9.1.10 | RESANES GENERALES | M2 | 60 | 8729 | 523740
21.1 | ASEO Y LIMPIEZA |  |  |  | 3386880
21.1.1 | ASEO GENERAL | M2 | 1344 | 2520 | 3386880
| RIETE Y RETILAP |  |  |  | 6854400
N.P1 | CERTIFICADO RETIE | M2 | 1344 | 2500 | 3360000
N.P2 | CERTIFICADO RETILAP | M2 | 1344 | 2600 | 3494400
COSTO DIRECTO |  |  |  |  | 105879520
COSTO INDIRECTO |  |  |  | 32% | 33881446.4
COSTO TOTAL |  |  |  |  | 139760966.4

## JOSE JOAQUIN CASAS
PRESUPUESTO DE OBRA COLEGIO LICEO NACIONAL JOSE JOAQUIN CASAS CHIQUINQUIRA - BOYACA - (762,24M2)
ITEM | DESCRIPCIÓN | UN | CANTIDAD | V. UNITARIO | TOTAL
9 | PAÑETES
9.1 | PAÑETES SOBRE MUROS |  |  |  | 43645
9.1.10 | RESANES GENERALES | M2 | 5 | 8729 | 43645
| CERRADURAS ANTIPANICO |  |  |  | 650000
N.P | SUMINSTRO E INSTALACION DE CERRADURA ANTIPANICO | UND | 1 | 650000 | 650000
21.1 | ASEO Y LIMPIEZA |  |  |  | 1920240
21.1.1 | ASEO GENERAL | M2 | 762 | 2520 | 1920240
| RIETE Y RETILAP |  |  |  | 11886200
N.P1 | CERTIFICADO RETIE | M2 | 762 | 2500 | 1905000
N.P2 | CERTIFICADO RETILAP | M2 | 762 | 2600 | 1981200
NP3 | REPROCESO DE RERTIE Y RETILAP | GL | 1 | 8000000 | 8000000
COSTO DIRECTO |  |  |  |  | 14500085
COSTO INDIRECTO |  |  |  | 32% | 4640027.2
COSTO TOTAL |  |  |  |  | 19140112.2

## ACOMETIDA CABLE No 8 (hidden)
ta
| CAPÍTULO: | NO PREVISTOS
| ITEM: | NP
| DESCRIPCIÓN ITEM: | ACOMETIDA PRINCIPAL PARA ALIMENTACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TGA
| UNIDAD: | UN
A.-HERRAMIENTA, MAQUINARIA, EQUIPOS Y TRANSPORTE
| Descripción |  | Tarifa/Hora | Rendimiento | Costo Total
| EQ. BASICO HERRAMIENTA MENOR | - | 5796 | 0.1 | 580
580
B.- MATERIALES
| Descripción | Unidad | Costo Unitario | Cantidad | Costo Total
| Cable No | ml | 5000 | 3.15 | 15750
[5 empty] | Sub-Total | 15750
C.-MANO DE OBRA
| Descripción | Unidad | Costo Unitario | Cantidad | Costo Total
| CUADRILLA INSTALACIONES ELÉCTRICAS BI (oficial + ayudante) | HR | 38640 | 0.15 | 5796
[7 empty] | 15750 | 30%
4725
[5 empty] | Sub-Total | 5796
cantida de metros
| TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  |  | 22126 | 22126 | 200 | 4425200 | 5000000

## ELEVADOR DE TRES PARADAS (hidden)
65000000 | 19%
12350000
77350000