Cronología Contrato 508258

* El 16-06-2016 se creó la orden 72213347 con tipo de trabajo 12161 - REVISION PERIODICA asignado a la empresa 1763 - CERTIREDES REVISIONES PERIODICAS el cual se legalizo con causal 8967 - PENDIENTE POR CERTIFICAR ACEPTA TRABAJOS el 16-06-2016 con observación: TEL 3206062147 ATENDIO GABRIEL ROJAS CONDICIONES DE VENTILACION OBSTRUIDAS POR PARTE DEL USUARIO FUGA EN CONEXIONES DE CLAENTADOR CM SM.
* El 16-06-2016 se creó la orden 72203243 con tipo de trabajo 12137 - TRABAJOS POR REPARACIÓN INMEDIATA asignado a la empresa 403 - ASERVICIOS TECNICOS ASOCIADO PRP CALI el cual se legalizo con causal 9565 - INMUEBLE SOLO el 22/06/2016 con observación: TEC HUMBERTO. SE VISITA APTO SOLO, NO SE ENCUENTRA USUARIO. SELLO DE PORTERIA.
* El 16-06-2016 se creó la orden 72232712 con tipo de trabajo 12135 - TRABAJOS VARIOS EN INTERNA asignado a la empresa 403 - ASERVICIOS TECNICOS ASOCIADO PRP CALI el cual se legalizo con causal 9565 - INMUEBLE SOLO el 29/06/2016 con observación: se visitó predio y no se encontró usuario orden con sello de portería tecn. Humberto.
* El 15-01-2020 se creó la orden 184313435 con tipo de trabajo 13247 - SUSPENSION DESDE CM POR PERSECUCION PERIODICA asignado a la empresa 2327 - DELTEC CALI el cual se legalizo con causal 9809 - SERVICIO SUSPENDIDO CM el 18/01/2020 con observación: Se bloquea maneral instalación incomoda no se puede manipular herramienta y el medidor esta Alto 3:18 lectura 1376 18-1-20
* El 20-01-2020 se creó la orden 184744261 con tipo de trabajo 12164 - INSPECCIÓN Y/O CERTIFICACION TRABAJOS REVISIÓN PERIODICA asignado a la empresa 1830 - INSPECTA CERT SERV ASOCIADOS RP el cual se legalizo con causal 9947 - TRABAJOS HECHOS POR TERCEROS CON DEFECTOS el 22/01/2020 con observación: N.C. TEL:3153272730, FUGA EN VALVULA INTERNA ESTUFA #264962.
* El 24-01-2020 se creó la orden 185109997 con tipo de trabajo 10256 - VERIFICACION DE INCIDENTE EN PRODUCTO asignado a la empresa 2292 - ARISTIZABAL CONSTRUCCIONES el cual se legalizo con causal 8937 - FUGA IMPUTABLE AL CLIENTE el 24/01/2020 con observación: Se evidencia anomalía gasodomestico estufa válvula estufa CV.
* El 24-01-2020 se creó la orden 185118114 con tipo de trabajo 12135 - TRABAJOS VARIOS EN INTERNA asignado a la empresa 2570 - CONCALI ASOC CALI el cual se legalizo con causal 3357 - TRABAJOS NO EJECUTADOS el 24/02/2020 con observación: TC OSWALDO ORTIZ. EL SR JOSE MANUEL GARCIA MANIFIESTA VIA TELEFONICA QUE COCINA SE INCENDIO Y QUE PUSO DEMANDA, ESTA A LA ESPERA DE RESPUESTA. ( El cliente no permitió el ingreso)
* El 19-08-2021 se creó la orden 243491631 con tipo de trabajo 13247 - SUSPENSION DESDE CM POR PERSECUCION PERIODICA asignado a la empresa 312 - MEGASERVICIOS PROC-TEC-CALI el cual se legalizo con causal 3313 - SUSPENDIDO POR NO CERTIFICADO Y DEFECTOS el 12/11/2021con observación: Se suspende con cepo 30245 se realiza prueba jabonosa y estanqueidad lectura 1377 litros 269.

Soporte de a orden que se registró a la empresa concali después del reporte de emergencia.

